## Sheet1
威宁县人民医院2024年医用X射线装置检测清单
序号 | 装置名称 | 型号 | 生产厂家 | 主要参数 | 序列号 | 所在场所 | 备注
1 | 口腔颌面全景X射线机 | CS 8000C | Carestream | 90kV，15mA | FGAM501 | 门诊大楼二楼口腔科全景机房
Health,Inc.
2 | 牙科X射线机 | ERGON-X HF | INTERMEDICAL SRL | 70kV，7mA | 206/16/ | 门诊大楼二楼口腔科牙片室
397
3 | X射线计算机体层摄影设备 | Ingenuity Core 128 | 飞利浦医疗（苏州） | 140kV，665mA | 345067 | 门诊大楼三楼健康管理中心CT室
有限公司
4 | 医用诊断X射线机 | PLD3000 | 珠海普利德医疗设备 | 110kV，6mA | 3018025 | 门诊大楼三楼健康管理中心X光检查室
有限公司
5 | 医用数字X射线摄片装置 | AeroDR F50 | 上海中科再启医疗设备 | 150kV，630mA | 17X11403113 | 门诊大楼三楼健康管理中心DR检查室
有限公司
6 | 移动式X射线机 | MobiEye 750T | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 150kV，500mA | EC8-29000010 | 相关科室病房
7 | X射线计算机体层摄影设备 | Optima CT680 Expert | 航卫通用电气医疗系统有限公司 | 140kV，560mA | BAXG1800030 | 医技大楼一楼放射科CT检查室1
8 | X射线计算机体层摄影设备 | Brilliance iCT | 飞利浦医疗系统荷兰有限公司 | 140kV，1000mA | 87093 | 医技大楼一楼放射科CT检查室3
9 | 透视摄影X射线机 | DRF-7A | 北京万东医疗科技股份 | 150kV，1000mA | Y22-208-2-1 | 医技大楼一楼放射科胃肠检查室1
有限公司
10 | 体外冲击波碎石机 | JDPN-VC3 | 上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司 | 110kV，4mA | PN5C20180405 | 医技大楼一楼放射科碎石治疗室
11 | 乳腺X射线机 | Mammomat Fusion | 西门子医疗有限公司 | 35kV，190mA | 10187 | 医技大楼一楼放射科钼靶检查室
12 | 数字化医用X射线摄影系统 | DigiEye 680E | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 150kV，640mA | D5-29000067 | 医技大楼一楼放射科DR检查室3