## Sheet1
2024年设备器械校验、检测清单
序号 | 仪器名称 | 拟检测数量 | 备注
1 | 氧气流量表 | 40 | 校准/检测
2 | 多参数监护仪 | 30 | 强检
3 | 注射泵和输液泵 | 30 | 校准/检测
4 | 水银温度计 | 236 | 校准/检测
5 | 空气消毒机 | 30 | 校准/检测
6 | 压力表 | 30 | 强检
7 | 血压计和血压表 | 8 | 强检
8 | 冰箱、冰柜、培养箱、环境试验设备 | 5 | 校准/检测
9 | 温湿度表 | 66 | 校准/检测
10 | 呼吸机 | 5 | 校准/检测
11 | 血液透析机 | 59 | 校准/检测
12 | 血糖仪 | 5 | 校准/检测
13 | 医用负压吸引器 | 5 | 校准/检测
14 | 无创自动测量血压计 | 4 | 强检
15 | 数字心电图机 | 4 | 强检
16 | 电动吸引器 | 3 | 校准/检测
17 | 心脏除颤器 | 3 | 校准/检测
18 | 婴儿培养箱 | 3 | 校准/检测
19 | 体重秤 | 3 | 校准/检测
20 | 额温枪 | 27 | 校准/检测
21 | 脉搏血氧计 | 3 | 校准/检测
22 | 超声多普勒胎心仪超声源 | 2 | 校准/检测
23 | 红外体温计 | 21 | 校准/检测
24 | 温度计 | 20 | 校准/检测
25 | 温湿度记录仪 | 15 | 校准/检测
26 | 婴儿辐射保暖台 | 2 | 校准/检测
27 | 灭菌器/灭菌锅 | 2 | 校准/检测
28 | 生物显微镜 | 2 | 校准/检测
29 | 血细胞分析仪 | 1 | 校准/检测
30 | 加样枪 | 5 | 校准/检测
31 | 尿液分析仪 | 1 | 校准/检测
32 | 医用超声诊断超声源 | 4 | 校准/检测
33 | 高频电刀 | 1 | 校准/检测
34 | 医用保存箱/药品保存箱，水浴箱，干燥箱 | 1 | 校准/检测
35 | 洁净工作台 | 1 | 校准/检测
36 | 血清学医用离心机 | 1 | 校准/检测
37 | 电子温度计 | 2 | 校准/检测
38 | 麻醉机 | 2 | 校准/检测
39 | 电子天平 | 1 | 校准/检测
40 | 脑电图机 | 1 | 强检
41 | 数字脑电图仪及脑电图地型图仪 | 1 | 强检
42 | 肌骨B超机 | 1 | 校准/检测
43 | 电脑血糖仪 | 1 | 校准/检测
44 | 骨密度仪 | 1 | 校准/检测
45 | 红外耳温计 | 1 | 强检
46 | 恒温解冻箱 | 1 | 校准/检测
47 | 医用血液冷藏箱 | 1 | 校准/检测
48 | 医用低温冰箱 | 1 | 校准/检测
49 | 医用磁共振成像系统（MRI） | 1 | 校准/检测
693